
附件3：
第十五届北京市大学生建筑结构设计竞赛
B组赛组（房屋建筑结构方向）
一、设计题目
中国传统文化展示与交流中心设计
二、设计要求
（一）设计背景
近些年来，随着我国综合国力不断增强和国际影响力不断扩大。中国传统文化日益显示出其强大的生命力并成为关注热点。为了更好地弘扬中国传统文化并展开国际文化交流活动，进一步增强民族自心并提升中国传统文化的影响力，北京市拟投资兴建一座现代化的文化展示与交流中心。
（二）建筑设计要求
1．基本设计要求
该工程为“中国传统文化展示与交流中心”，在设计中应充分体现文化建筑的性格特征，建成集文化展览、交流、学习为一体的综合性建筑。中心既能承办相应的文化展览会，也能举办各类文化交流和学习活动。设计方案应满足使用功能需求，符合安全、经济、适用、美观、绿色等基本要求。建筑风格应充分体现出文化建筑特征。

2．总平面设计要求
项目建设地点位于北京市房山区，建设用地南北长78-132米。东西宽224米。用地范围详见图1。

[image: image1.png]A





图1 建设用地范围图
设计要求总平面建筑布置合理，建筑后退建设用地红线不小于3米。场地内应布置不少于40个地面停车位（其中至少2个为无障碍车位）。鼓励结合建筑布局设置架空层停车，以满足更多停车需求，同时为地面留出更多绿化及广场空间。场地内设置一定面积的园林广场、道路铺地等，在保证交通和人流疏散的要求下尽量多种植树木，使总体环境与城市景观设计协调统一。观展群众、办公管理人员、展览品进出要分别设置出入口，并易于管理。

3．建筑设计内容
（1）功能布局及面积分配
总建筑面积为12000m2，可上下浮动10%，具体面积分配如下：

1）文化展览区
该部分为中心的核心部分。可举办各类文化展览活动。要求设置主展厅一间，面积不小于3000m2，小展厅4间，面积不小于700m2。展厅应配套相应库房，库房与展厅之间联系紧密，交通方便，库房与展厅应有单独的对外出入口，以方便展品进出之需要。

2）文化学习交流区
文化学习交流区要求设置各类活动室不少于10间，如书法教室、绘画教室、民乐教室、茶艺教室等等。活动室可举办论坛、学习等活动。每间活动用房面积不小于100m2。

3）公共服务区
公共服务区包括入口大厅、接待室、贵宾室、售卖厅、咖啡厅、公共卫生间等，入口大厅应满足安全疏散的要求，各部分面积可按照规范酌情设定。

4）管理办公区
包括各类办公室、值班室、广播室、技术控制室、储藏室、设备间和卫生间等，交通流线设计需满足疏散要求。

（2）建筑造型与立面设计
要求建筑立面具有鲜明的文化建筑特色。建筑形体要具有标志性，建筑主入口醒目。建筑高度应结合用地条件、功能需求及城市景观协调综合确定，宜体现文化建筑的舒展姿态或挺拔气质，避免因高度限制而影响空间表现力。
（3）建筑剖面设计
要求建筑剖面能反映出结构体系关系，空间利用等。
4．设计成果要求
（1）建筑设计说明书

编写一份思路清晰、表达准确的设计说明书，内容应包括：设计理念、功能布局说明、造型与空间特点、绿色环保措施、视线分析、结构与材料的协调性说明、设计所依据的现行国家规范及标准等。说明书中可附必要的分析图及设计过程草图。

（2）建筑方案图
绘制建筑方案图，包括：总平面图、各层平面图、主入口立面图、主要剖面图（应能反映空间关系及结构逻辑）等。
（3）建筑效果图
根据拟定的设计方案，制作建筑效果图（可提交展板或打印稿），应能真实反映设计意图及建筑特色。

（4）建筑设计依据
建筑设计应遵守国家现行规范。参赛者应根据自身建筑方案特点，自主选择并列出设计所依据的现行国家规范及标准，并在建筑设计说明书中注明。

（三）结构设计要求
1．结构设计基本资料
（1）抗震设防烈度为8度（0.2g），设计地震分组为第二组，设防类别由各参赛队根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223及建筑功能重要性合理确定，并应在计算书中阐述确定理由。
（2） 基本雪压为0.4kN/m2。
（3）基本风压为0.45kN/m2，地面粗糙度C类。

（4）冰冻深度为0.8m。

（5）地基承载力特征值为fak=200 kN/m2，Ⅱ类场地，不考虑地下水的影响。

2．结构设计内容
（1）结构形式
结构体系安全、经济、合理，可满足建筑外形及功能需求，且易于施工。上部屋盖结构需采用空间结构，材料与形式不限，可选择张弦梁、网壳、网架、桁架、刚架、膜、索等结构形式；下部支承结构（如剪力墙、框架）由各参赛队自定。鼓励结合建筑功能需求，探索结构智能化设计理念，如结构健康监测系统的预留条件、可调节构件的可行性，或其他智能化技术的创新应用。
（2）结构设计计算书
完成一份思路清晰、表达准确、步骤完整的计算书，主要内容涵盖结构荷载取值、结构建模、内力计算、构件设计、节点设计。计算书需提供计算软件名称、主要设计参数以及结构设计主要控制指标计算结果，以及设计所依据的现行国家规范及标准。鼓励在计算书中体现结构智能化设计的相关内容，如基于参数化模型的结构优化分析、健康监测系统的初步方案，或智能化技术的实现路径探讨。
（3）主体结构施工图
绘制主体结构施工图，包括：结构布置图、关键构件详图、关键节点大样图等。

（4）结构设计依据

结构设计应遵守国家现行规范。参赛者应根据结构方案特点，自主确定并列出设计所依据的现行国家规范及标准，并在结构设计计算书中予以说明。
3．建筑结构模型
模型制作需结合拟定的设计背景。模型比例建议为1：200～1：300，可根据建筑体量在此范围内自主选择，以能清晰表达建筑造型及主要结构节点为宜。模型材料可选用木、竹、渔线、卡纸、玻璃膜等。模型须独立制作完成，最终提交成果须附有模型制作过程的照片。

（四）作品成果要求
各队参赛作品应力求功能明确，有创意性，贴近生活，结构合理，制作精巧。作品由参赛队命名，名称要求健康向上，特点突出。每个参赛队仅能提交一份作品。完整的作品应包括以下三部分成果：建筑设计成果（建筑设计说明书、建筑方案图、建筑效果图）、结构设计成果（结构设计计算书、主体结构施工图）、建筑结构模型。

三、评比标准
此次大赛的评比，主要从建筑设计、结构设计、建筑结构模型三个方面进行考察，总分100分，各部分的权重分别为：30% 、60% 、10%。
（一）建筑设计成果（总分30分）

1．建筑设计说明书（满分10分）
9～10分  按照要求撰写完整的说明书，清晰阐述建筑设计理念、屋顶造型特点、功能布局优势及与周围环境的协调性，充分体现绿色环保概念；深入说明空间与结构的配合关系及施工可行性，突出材料处理的丰富性；准确反映结构逻辑与形体的内在联系，阐释材料特性，并包含详尽的视线分析。
 6～8分  基本按照要求撰写较完整的说明书，能够说明设计理念、屋顶特点及环境协调性，基本体现绿色环保概念；能够说明空间与结构的配合及施工手段，提及材料处理的丰富性；基本反映结构逻辑与形体的关系，并有一定的视线分析。
0～5分  未能完整按要求撰写说明书，仅能简单说明空间与结构的配合及施工手段，提及材料处理方式；对结构逻辑与形体的关系说明简单，缺少视线分析或分析不充分。

2．建筑方案图和效果图（满分20分）
16～20分  建筑功能合理，正确绘制建筑方案图，图纸内容完整。能够根据拟定的背景资料制作效果图，透视准确、配景丰富，很好地反映出设计特点。

12～15 分 建筑功能较合理，较正确地绘制建筑方案图，图纸内容较为完整。效果图透视较为准确、配景得当，基本能反映出设计特点。
0～11分 建筑功能基本合理，未能根据背景资料完整绘制建筑方案图，图纸内容有缺失；效果图透视不准确、配景表达不充分，未能充分反映设计特点。

(二) 结构设计成果（总分60分）
1．结构设计计算书（满分40分）
36～40分  按照要求完成，结构方案具有很好的创新性与可实施性，结构体系概念清晰，充分满足建筑外形及功能需求。计算书对结构设计方案、主要结构材料、屋盖及其支承结构力学分析模型的描述细致，提供完整的主体结构设计流程、静力分析及必要的动力分析过程和结果，主体结构关键设计参数完全满足现行设计规范要求。在结构智能化设计（如健康监测系统方案、参数化优化分析、自适应结构概念等）方面有创新性探索者，可酌情加分。
30～35分  按照要求完成，结构方案具有较好的创新性与可实施性，结构体系概念较为清晰，满足建筑外形及功能需求。计算书对结构设计方案、主要结构材料、屋盖及其支承结构力学分析模型的描述较为细致，提供较完整的主体结构设计流程、静力及动力分析过程和结果，关键设计参数满足现行设计规范要求。
24～29分 按照要求完成，结构方案的创新性与可实施性一般，结构体系基本满足建筑外形及功能需求。计算书能够简要介绍结构设计方案、主要结构材料、力学分析模型，提供基本完整的设计流程和分析结果，遵守规范和标准，具有一定的设计思想。
0～23分  未能按要求完成，结构方案缺乏创新性与可实施性，不能满足建筑外形及功能需求。计算书缺少对设计方案、材料、分析模型的必要描述，设计流程和分析结果较为粗糙，未能遵守规范和标准，不能体现结构设计思想。
2．主体结构施工图（满分20分）
16～20分   绘制较完整的主体结构施工图，包括结构设计总说明、结构布置图、关键构件和关键节点大样图等，图纸规范、表达清晰。
12～15分  绘制基本完整的主体结构施工图，包括结构设计总说明、结构布置图、关键构件和关键节点大样图等，但存在少量疏漏或表达不够清晰之处。
0～11 分  主体结构施工图不够完整，结构设计总说明、结构布置图、关键构件或关键节点大样图等有较多欠缺。
（三）建筑结构模型（总分10分）
8～10分  模型能很好地体现作品的设计理念，制作精美，比例准确，具备较高的艺术欣赏价值。

5～7分  模型较好地体现作品的设计理念，制作较细致，比例基本准确，艺术欣赏价值一般。
0～4分  模型未能充分体现作品的设计理念，制作略显粗糙，比例不够准确，艺术欣赏价值较低。
1

