北京市节约型高等学校建设考核评价办法

（试行）

为全面贯彻中央关于生态文明建设的战略部署，具体落实教育部关于节约型学校建设的通知精神，积极开展节约型高等学校创建工作，参照《北京节约型高等学校建设指导意见》（京教勤〔2010〕3号）（以下简称《意见》），结合北京市节能减排全民行动计划、北京市2013—2017年清洁空气行动计划任务要求，特制定《北京市节约型高等学校建设考核评价办法》（以下简称《办法》）。

一、目的与原则

（一）评选节约型高等学校建设的先进校、示范校，总结推广先进经验，引领和带动全市高等学校节能减排工作的扎实有效开展，促进高等学校的可持续发展。

（二）节约型高等学校建设的考核评价工作是节约型学校建设工作的重要部分，遵循客观、全面、定性定量相结合的评价原则。

（三）节约型高等学校的考核评价工作原则上每年进行一次。2014年、2015年为试行阶段。

二、内容与评分方法

（一）内容

节约型高等学校建设的考核评价工作按照《北京市节约型高等学校建设考核评价标准（试行）》（以下简称《标准》）实行。《标准》分为组织机构与人员配备、节约制度、行政管理、培育人才、校园建设、校园节约效果六项内容，分别有相应的分解指标、要点、分值与评价方法。

（二）评分方法

1.评分采取扣分办法计分，扣满该评价要素分值为止。扣分包括“缺项扣分” （如无xx制度，扣1分）和“程度扣分”（如xx制度不健全，扣1—2分）两种形式。在“程度扣分”中，在每项指标分值的范围内，依照轻、重程度，酌情扣分。

2.《标准》规定的考核评价总分值为200分。170分以上（含170分）为优秀，130—169分为良好，90—129分为合格，90分以下为不合格。

三、考核评价的程序与结果运用

（一）考评程序

1.市教委组织成立北京市节约型高校建设考核评价工作组，具体实施节约型高等学校建设的考核评价工作。各高等学校考评工作要在本校节约型学校建设领导小组的领导下开展。

2.各高等学校要在全面总结节约型学校建设工作的基础上，先进行自查自评，形成自查自评报告，并向市考核评价工作组书面汇报。

3.市考核评价工作组在听取汇报的基础上，通过实地检查、座谈等多种方式，根据评价标准对学校进行全面考核评价，提出综合评价意见。

4．由市考核评价工作组向市教委提交考核综合报告，推荐市级节约型高等学校先进校和示范校。

（二）考评结果的运用

1.考评结果是评选节约先进校、示范校的重要依据。

2.考核评价结果和学校节能降耗目标任务完成情况是年度节约型高等学校建设工作目标责任管理考评的内容。

四、工作要求

（一）要通过考核评价，及时总结工作经验，发现问题，切实加强对工作薄弱环节的改进，促进节约型高等学校建设整体水平的提高。

（二）为有利于考核评价工作的连续性，各高等学校有关职能部门应建立考核评价档案，其考评材料（含总结报告和数据资料）应及时归档。

附件：北京市节约型高等学校建设考核评价标准（试行）

附件

北京市节约型高等学校建设考核评价标准（试行）

| 考评 项目 | 考评指标 | 考评要点 | 考评办法 | 评分标准 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 织 机 构 与 人 员 配 备 15 分 | - 校级组织机构和人员配备（10分） | 1.1成立领导机构，人员结构合理，有工作职责和人员分工（6分） 1.2设立常设机构，人员配备符合要求（4分） | 1.1查看节约型高校建设领导机构名单及结构组成查看节约型高校建设领导机构工作计划及学校年度工作计划相关内容，查看例会记录 1.2现场查看节约资源常 设管理机构 | 1.1有领导机构且结构合理得3分，机构的工作职责以及人员分工明确得3分，无领导机构不得分，结构不合理扣1分，职责与人员分工不明确扣1分 1.2有常设机构，人员配备符合要 求得4分，无常设机构扣4分，人 员配备不符合要求扣1分 |  |
|  | - 二级单位组织机构和人员配备（5分） | 2.1二级单位成立管理机构（2分） 2.2主要领导兼任机构负责人 （1分） 2.3指定正式或兼职管理人员，且工作责任明确（2分） | 2.1查看节约资源管理机构名单 2.2查看节约资源管理机构名单和相关会议决定 2.3查看节约资源管理机构名单和相关会议决定 | 2.1有节约资源管理机构得2分，无机构不得分 2.2部门正职或副职兼任机构负责人得1分，不兼任不得分 2.3有正式或兼职管理人员，且工作任务、职权和责任明确得2分，无正式或兼职管理人员扣2分，工作任务、职权和责任不明确的扣1分 |  |
| 节 约 制 度 32 分 | 1.规划与计划 （10分） | 1.1高校事业发展规划、学科建设规划、校园建设规划中有节约原则和保障措施（6分） 1.2行政工作计划、党委工作计划有节约原则和具体措施 （4分） | 1.1查看学校事业发展规划、学科建设规划、校园建设规划 1.2查看学校行政工作计划、党委工作计划 | 1.1三大规划中有节约原则，在保障措施中有具体体现得6分，每个规划无节约原则扣2分，有节约原则，但在措施中无具体体现扣1分 1.2两大计划有节约原则并在内容中有体现得4分，每个计划无节约原则扣2分，有节约原则，但在措施中无具体体现扣1分 |  |
|  | 2.配制与使用制度 （18分） | 2.1物资与能源管理制度，采购与仓库管理规定、物资设备配置规定 （12分） 2.2设备运行与修缮管理规定（2分） 2.3新建项目和既有建筑节水节能规定（2分） 2.4投资管理规定，新建项目资金管理和改造项目资金管理（2分） | 2.1查看学校和节能管理部门、资产管理部门、后勤管理部门、饮食服务部门制定的相关制度 2.2查看节能管理部门和物业管理部门的相关制度 2.3查看学校和基建部门物业管理部门的相关制度 2.4查看财务和基建部门相关制度 | 2.1水与能源管理制度4分，办公耗材管理制度2分，节粮制度2分，采购与仓库管理制度2分，物资设备配备制度2分，无制度不得分，不完善扣1分 2.2有设备运行与修缮管理规定得2分，无管理规定不得分，不完善扣1分 2.3有新建项目和既有建筑节水节能规定得2分，无规定不得分，不完善扣1分 2.4有投资管理规定得2分，无规定不得分，不完善扣1分 |  |
|  | 3.统计、公示与审计制度（4分） | 3.1资源与能源统计规定（2分） 3.2水与能源公示规定（1分） 3.3物资与能源审计规定（1分） | 3.1查看资产、节能管理和物业部门相关制度和统计报表 3.2查看相关制度和公示报表及方式 3.3查看相关制度和审计部门有关审计报告 | 3.1资源与能源统计规定2分，无规定不得分，不完善扣1分 3.2水与能源公示规定1分，无规定不得分， 3.3物资与能源审计规定1分，无规定 不得分， |  |
| 行 政 管 理 15 分 | 1.工作部署和总结 表彰（6分） | 1.1党委常委会、校长办公会定期研究节约工作（1分） 1.2领导小组召开会议（2分） 1.3下发有关制度和工作安排的通知（1分） 1.4按照年度进行工作总结，至少两年对先进单位和个人进行表彰（2分） | 1.1查看党委常委会、校长办公会议记录 1.2查看节约型校园建设领导会议记录 1.3查看相关通知和制度 1.4查看年度节约资源工作总结和表彰决定 | 1.1党委会或校长办公会每年研究节约工作会议有记录得1分，无会议记录不得分， 1.2领导小组每年至少召开2次会议，有一次会议记录得1分（共2分），无记录不得分 1.3下发有关规章制度或具体工作安排的通知1分，无通知不得分 1.4有年度总结1分，无总结不得分，有表彰决定1分，无表彰决定不得分 |  |
|  | 2.管理模式（6分） | 2.1水与能源定额控制、指标分解（2分） 2.2水与能源分户安表、分户计量（2分） 2.3全面实行按计量和收费标准进行收费（2分） | 2.1查看学校相关制度和指标分解安排情况图表 2.2实地查看分户安表、分户计量情况 2.3查看计量台帐和收费报表 | 2.1水与电定额控制、指标分解得2分 无定额控制和指标分解不得分，部分实施得1分 2.2对二级单位水电分户安表、分户计量得2分，未全实施分户安表、计量扣1—2分 2.3对二级单位水电计量收费得2分， 未全实施水电计量收费扣1—2分 |  |
|  | 3.档案管理（3分） | 3.1文件资料做到规范整洁，资料齐全（1分） 3.2日常工作材料规范齐全，包括水电气等地下管网图（1分） 3.3研究成果材料有成果目录和原件复印件（1分） | 3.1查看节能管理机构和物业管理机构收存的文件 3.2查看节能管理机构、物业管理部门、学生管理和宣传部门相关记录、报表及活动总结材料 3.3查看节能管理机构有关节约研究成果目录和原件复印件 | 3.1有重要文件，资料整洁、齐全得1分，无重要文件不得分 3.2节能和物业管理部门日常工作材料规范齐全得1分，材料不规范齐全不得分 3.3学校有节能研究成果材料得1分，无研究成果材料不得分 |  |
| 培 育 人 才 50 分 培 育 人 才 | 1、培育目标（5分） | 1.1使学生掌握科学发展观，具有正确的节约观和环保观（2分） 1.2使学生具有系统的节约理论知识（1分） 1.3使学生具有系统的节约技术和较强的技能（1分） 1.4使学生具有知识创新精神（1分） | 该项指标的四个要点 （1.1--1.4）通过查阅学校 发展规划、专业培养计 划、“两课”教学计划和 专业教学计划以及教材 建设情况进行评判 | 1.1规划或计划中有表述2分，无表述不得分 1.2规划或计划中有表述1分，无表述不得分 1.3规划或计划中有表述1分，无表述不得分 1.4规划或计划中有表述1分，无表述不得分 |  |
|  | 2、培育规格（5分） | 2.1使学生成为具有节约品行的合 格公民（2分） 2.2使学生成为节约管理与技术应 用的专门人才（2分） 2.3使学生成为节约科学研究和技 术研发的专门人才（1分） | 该项指标的三个要点通过查阅相关规划、计划、教材、教学课件，采用听课和召开教师、学生座谈会及走访毕业生等方式综合进行评判 | 2.1综合评判方式中有节约教育内容得2分，无节约教育内容不得分 2.2综合评判方式中有节约教育内容得2分，无节约教育内容不得分 2.3综合评判方式中有节约教育内容得1分，无节约教育内容不得分 |  |
|  | 3、培育体制（5分） | 3.1领导体制，建立党委与行政分工负责的领导体制（1分） 3.2管理体制，建立党委领导下的以 行政实施为主的管理体制（2分） 3.3运行机制，党政齐抓共管，以教务、科研、学生管理部门为主体，其他部门为辅助，明确分工和工作职责，形成各部门既分工负责，又密切配合，相互协作 的运行机制（1分） 3.4节约教育工作队伍建设（1分） | 3.1查看党委文件和会议记录 3.2查看行政文件和校长办公会议记录 3.3查看学校节约教育领导小组办公室工作材料 3.4查看学校有关文件和相关业务培训情况记录 | 3.1建立领导体制得1分，无领导体制不得分 3.2建立管理体制得2分，无管理体制不得分 3.3建立运行机制得1分，无运行机制不得分 3.4对节约教育工作队伍尤其是教师、学生工作干部每年进行一次以上（含一次）相关培训得1分，无培训不得分 |  |
|  | 4、培育方案（10分） | 4.1制定培育方案，建立“教学、 科研、实践”三位一体的教育模式。 主要是学科性节约教育、组织学生 开展节约科研和节约主题实践活动 等方面的计划。建立节约型校园“ 管理、服务、环境”的育人工作 格局。主要是指建立节约型校园的管理体制和运行机制，成立组织机构，完善节约的规章制度，建设节约型校园物质和文化环境，围绕育人开展节约工作（8分） 4.2对培育方案进行优化，总结新的培养人才的理念和先进做法，培育新的学科增长点，推进以节约知识、节水节能技术为核心的新兴交叉学科的建设与发展，完善节约教育的培养模式和培养措施（2分） | 4.1查看教务部门节约教学 方面的计划，包括两课计 划、专业教学计划，科研 部门科研计划和学生工作 部门学生活动计划；查看 校部机关、教辅单位、后 勤部门节约工作计划或 方案 4.2查看教务、科研、学生工作部门对节约教育计划或方案的补充、修改和完善情况，查看校部机关、教辅单位、后勤部门的节约工作方案的修订情况 | 4.1各类教学计划中有节约教学要求得3分，无节约教学要求不得分；科研计划有节约项目得1分，无节约项目不得分；学生活动方案中有节约内容得2分，无节约内容则不得分；校部机关、教辅单位、后勤部门工作计划有节约内容得2分，无节约内容不得分 4.2教务、科研、学生工作部门对节约教育计划有补充修订得1分，无补充修订不得分；校部机关、教辅单位、后勤部门对节约计划内容修订完善得1分，节约计划内容不完善不得分 |  |
|  | 5、实施培育方案 （25分） | 5.1教学，节约教育在各个专业学科中的覆盖情况，开展节约教育的课堂教学、讲座、实践教学和教材建设情况（6分） 5.2科研，教师带领学生开展研 究，学生科研工作机制以及学生 自主开展节约科研情况（3分） 5.3主题实践活动，组织学生开展 知识技能应用性、学习拓展性实践 活动情况，开展节约型学生组织创 建活动情况（4分） 5.4社会服务，学校组织、引导或 鼓励学生为国家发展战略、地方节 约型社会建设、部门和行业、街道 与社区节约工作服务情况（4分） 5.5管理育人，学校的节约型部门 建设情况，节约型工作运行情况 （2分） 5.6后勤服务育人，后勤职工的节 约思想与品行，工作态度与作风； 节约规章制度宣传情况，开展检查 评比活动情况（3分） 5.7环境育人，建立节约型的校园 物质环境，确立节约光荣，浪费可 耻的校园主导意识，用节约思想占 领校园文化阵地，开展节约宣传普 及活动情况（3分） | 5.1查看教务部门教学计划 和相关教材建设情况，听 有关课程 5.2查看科研、学生工作部 门组织学生开展节约研究 情况 5.3查看学生工作部门组织 学生开展节约主题实践活 动情况 5.4查看科研、院系组织 学生开展节约社会服务 情况 5.5查看校部机关、教辅 单位节约型部门建设和 运行情况 5.6查看后勤部门开展节 约宣传教育和有关活动情况 5.7现场查看校园环境，听 各部门有关节约校园文 化建设和活动情况汇报 | 5.1相关教材、课程教学、讲座有节 约教育内容得6分，不全酌情扣1—2 分，无节约教育内容不得分 5.2科研、学生管理部门有节约研究 项目得3分，无节约研究项目不得分 5.3学生工作部门开展节约主题实践 活动4分，无节约主题实践活动不得分 5.4科研部门、院系组织学生开展节 约方面的社会服务4分，无节约方面的社 会服务不得分 5.5校部机关、教辅单位各部门按照 节约型学校建设要求，有节约方 面的工作运行机制2分，无节约方 面工作运行机制不得分 5.6后勤部门开展节约宣传和有关节 约活动3分，无节约宣传和有关节 约活动不得分 5.7校园设施符合节约原则，校园 文化环境中有节约因素（包括宣传 条幅、橱窗、电视、广播专题节目 校报专栏稿件等）3分，无校园文化 环境中节约因素不得分 |  |
| 校 园 建 设 校 园 建 设 47 分 校 园 建 设 | 1．节约型设备 （12分） | 1.1节水型设备安装与使用，校园 设施用水处安装感应节水器、感应阀门、智能冲水器、节水控制器、节水式水箱冲便器、感应节水产品等3分 1.2节电型设备安装与使用，包括智能IC电卡、照明节电器、节能灯、智能控制 开关等节电型设备的安装与使用3分 1.3节能型设备安装与使用，主要 指空调、锅炉等大型用能设备的节 能控制的安装及改造3分 1.4学生IC卡的使用，在浴室、宿 舍、教学楼等学生集中用水、用电 的场所，安装IC卡计量设备，实现 IC卡计量收费3分 | 1.1现场查看节水型设备 安装与使用情况 1.2现场查看节电型设备 安装使用情况 1.3现场查看节能型设备 安装使用情况 1.4现场查看学生IC卡的 使用情况 | 1.1全面安装节水型设备3分，节水 型设备的安装超过一半以上2分， 低于一半得1分，无节水型设备不得分 1.2全面安装节电型设备3分，节电 型设备的安装超过一半以上2分， 低于一半得1分，无节电型设备不得分 1.3全面安装节电型设备3分，节能 型设备的安装超过一半以上2分， 低于一半得1分，无节能型设备不得分 1.4全面安装IC卡计量设备3分， 安装过半得2分，低于一半得1 分，无IC卡计量设备不得分 |  |
|  | 2．计量设备 （10分） | 2.1院系和部处耗电计量设备，校 内行政办公楼安装耗电计量设备2分 2.2院系和部处耗水计量设备，校 内行政办公楼安装耗水计量设备2分 2.3学生宿舍楼、公寓安装耗电计 量设备2分 2.4学生宿舍楼、公寓安装耗水计 量设备2分 2.5校内教学楼、实验室、图书 馆、体育馆等公共建筑、设施安装 耗电耗水计量设备2分 | 2.1现场查看院系和行政办 公楼耗电计量设备 2.2现场查看院系和行政办 公楼耗水计量设备 2.3现场查看学生宿舍、公 寓楼耗电计量设备 2.4现场查看学生宿舍、公 寓楼耗水计量设备 2.5现场查看教学楼、实验 室、图书馆、体育馆等耗 电耗水计量设备 | 2.1院系和部处安装耗电计量设备2 分，无耗电计量设备不得分 2.2院系和部处安装耗水计量设备2 分，无耗水计量设备不得分 2.3学生宿舍公寓楼安装耗电计量设 备2分，无耗电计量设备不得分 2.4学生宿舍公寓楼安装耗水计量设 备2分，无耗水计量设备不得分 2.5校内公共设施安装耗电耗水计量 设备2分，无耗电计量设备扣1分 无耗水计量设备扣1分，无耗电耗水计量 设备不得分 |  |
|  | 3．可再生资源使用 （8分） | 3.1建设校园中水利用设施和雨水收集系统（2分） 3.2太阳能光伏利用设备，太阳能发 电装置（2分） 3.3太阳能热利用设备，集中式太阳 能热水装置系统（2分） 3.4其它可再生资源设备，包括地 热、风能、生物质能等（2分） | 3.1查阅设计图纸，现场查 看中水等设备运行情况 3.2现场查看太阳能发电设 备 3.3现场查看太阳能热利用 设备 3.4现场查看其它可再生资 源设备 | 3.1有中水利用设施和雨水收集系统2分，缺一项扣1分，无中水回用设备和雨水收集系统不得分 3.2有太阳能发电设备2分，无太阳能发电设备不得分 3.3有太阳能热利用设备2分，无太阳能热利用设备不得分 3.4有其它可再生资源设备中的其中一项2分，无可再生资源设备利用不得分 |  |
|  | 4．专项组织实施工作 （17分） | 4.1教学建筑：主要包括建筑主体、教学设备、照明、空调系统节能管理措施和技术手段（3分） 4.2办公、管理建筑：减少办公室用电设 备、合理使用空调、设置节能模式；（3分） 4.3科研实验楼，本着“谁用能，谁付费的原则，能源费用计入科研业务成本 （2分） | 4.1现场查看教学建筑主体、教学设备、照明、空调等节能节电管理措施和技术手段 4.2抽查办公建筑部分房间 照明、空调、办公设备节 能情况 4.3查看科研实验楼用能 管理和收费台账 | 4.1教学建筑有完善的节能节电管理措施 和技术手段3分，无完善的节能节电管理措施 和技术手段不得分 4.2办公、管理建筑有减少办公室用电设 备、合理使用空调、设置节能模式得3分，无减少办公室用电设备、合理使用空调、设置节能模式不得分 4.3科研实验楼用水用能费用计入科研业务成本，按照使用量付费原则管理得3分，无使用量付费原则管理不得分 |  |
| 校 园 建 设 | 4.专项组织实施工作 （17分） | 4.4学生宿舍：开展节水节能宣传和 主题教育活动，采用节水、节能设 备、器具；强化宿舍能耗管理，禁止 学生使用电炉、电暖气、电饭锅、热 得快等电器（3分） 4.5学生食堂加强内部管理，降低损 耗，倡导科学饮食，节约粮食，实施光盘行动（2分） 4.6建设绿色校园：校园室内外环境 干净卫生，空气清新，植被覆盖率 符合要求，校园内的水塘、池沼水 不劣于四类水质（2分） 4.7垃圾分类投放处置，对有毒有害 废物妥善安置，采取垃圾减量措施， 并对可利用的废物采取资源化处理 （重复使用或送废品收购站）（2分） | 4.4—4.7查看学生宿舍、食堂、物业等管理部门有关节能节约管理文件制度和教育活动的工作记录等 | 4.4学生宿舍安装节水节电设备，严 格执行节水节能管理制度3分，节 水节能设备安装不齐备扣2分，不 能严格执行节水节能管理制度，有 违规使用大功率电器的扣1分 4.5管理规范，学生文明就餐，能够节约粮食 得2分，有浪费现象扣1—2分 4.6各项指标符合要求得2分，有一 项不合格扣1分，全部不合格扣2分 4.7垃圾分类处置，进行资源化处理 得1分，对有毒有害废物妥善安 置得1分 |  |
| 校 园 节 约 效 果 41 分 校 园 节 约 效 果 41 分 | - 资源节约效果 （23分） | 1.1校园节电效果，按生均耗电量指 标（5分） 1.2校园节水效果，按生均耗水量指 标（5分） 1.3校园节热（冷）效果，按生均耗 热（冷）量指标（5分） 1.4中水使用量，指中水在校园道路 洒水、浇灌绿地、冲洗厕所等方面 的用水量比例（4分） 1.5其它资源节约效果，包括节地、 节材等方面内容（4分） | 1.1查看总用电量和正式 注册的各类在校生数 1.2查看总用水量和正式 注册的各类在校生数 1.3查看总用热（冷）量和 正式注册的各类在校生数 1.4查看中水在校园道路洒 水、浇灌绿地、冲洗厕所等方面的用水量 1.5查看学校的容积率、 绿化率和人均耗材情况 | 1.1生均耗电指标低于往年得5分，与 往年持平得3分，高于往年得1分 1.2生均耗水指标低于往年得5分，与 往年持平得3分，高于往年得1 分 1.3生均耗热（冷）指标低于往年得5 分，与往年持平得3分，高于往年得1分 1.4年度中水使用比例有上升得4分， 与往年持平得3分，使用比例下降得1分 1.5校园土地利用合理得1分，土地 利用不合理不得分；年度人均耗材量低得3分，年度耗材量高不得分 |  |
|  | 2.建设项目落实情况 （18分） 2.建设项目落实情况 （18分） | 2.1新建项目节约制度落实情况，包 括执行国家相关节能设计规范，落 实能耗分项计量措施等（2分） 2.2既有建筑改造中节约制度落实情 况，对历史建筑的保护改造，充分考 虑建筑物的寿命周期、可行性和投入 收益比，注重与周围人文环境及自然 环境的协调（2分） 2.3设备运行及维护情况，包括空调 系统的变频控制及运行情况、锅炉采 暖系统及管网的运行情况、照明系统 的运行及维护、水系统的管理及维护 等内容（2分） 2.4校园分散设施能耗远程监控系统 建设情况，分类分项计量把握校园 设施能耗状况，确定重点用能部位 或设施，采用现代化通信、网络技术 建立校园设施能耗远程监控，对高耗 能建筑或设施以及校园能耗的主要参 数实施实时在线监测情况（2分） 2.5四年以内被市级部门评为节水 先进单位、节能先进单位或绿色 校园示范校等荣誉称号（3分） 2.6在落实节约制度方面有创新性 做法并取得显著成效的（3分） 2.7五年内通过水量平衡测试的(2分) 2.8 三年内通过能源审计或清洁 生产审核的（2分） | 2.1实地查看新建项目节 能设计和能耗分项计量 措施落实情况 2.2查看既有建筑改造规划 或方案，并查看实施情况 2.3抽查锅炉采暖系统及 管网的运行、水系统的管 理及维护情况 2.4现场查看校园分散设施 能耗远程监控系统规划和 建设实施情况 2.5—2.8查看获奖证书和节约、节能等有关文件；查看水平衡测试材料、能源审计和清洁生产审核材料 | 2.1新建项目执行国家节能规定得2 分，没有执行国家节能规定不得分 2.2既有建筑改造执行国家节能规定得2 分，没有执行国家节能规定不得分 2.3设备运行符合节水节能规范得2 分，不符合节水节能规范不得分 2.4校园分散设施能耗远程监控系统 已经建成运行2分，正在建设当中 1分，没有进行建设不得分 2.5有一项（含一项）以上获奖证书 得5分，无获奖证书不得分 2.6有创新性做法取得显著成效得3分，无创新做法不得分； 2.7通过水平衡测试得2分，没有通过水平衡测试不得分 2.8通过能源审计或清洁生产审核得2分，没有通过能源审计或清洁生产审核不得分 |  |

（本文主动公开）