附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-新生宿舍楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60797798-8133 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.77 |  | 135.77 | 135.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 135.77 |  | 135.77 | 135.56 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决9号学生宿舍楼走廊、楼梯间、新生宿舍墙面污损问题和走廊吊顶天棚塌陷、防火门损坏问题，改善学生宿舍楼环境，消除安全隐患，确保新生顺利入住，保障学生住宿质量和住宿安全 |  |  |  |  |  | 经过实施维修工程，9号学生宿舍楼走廊、楼梯间、新生宿舍墙面污损问题和走廊吊顶天棚塌陷、防火门损坏问题已得到妥善解决，学生宿舍楼环境大幅改善，安全隐患已消除，为新生顺利入住做好充分准备，有效保障了学生住宿质量和住宿安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 墙面部分 |  | 拆除旧涂料层19489.28平米，粉刷墙面19489.28平米 |  | 拆除旧涂料层19489.28平米，粉刷墙面19489.28平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 顶棚部分 |  | 拆除旧涂料层5734.75平米，粉刷顶棚5734.75平米 |  | 拆除旧涂料层5734.75平米，粉刷顶棚5734.75平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 吊顶部分 |  | 整修吊顶1854.52平米，其中更换天棚370.9平米 |  | 整修吊顶1854.52平米，其中更换天棚370.9平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 防火门部分 |  | 修理防火门54樘，刷防火涂料93.87平米 |  | 修理防火门54樘，刷防火涂料93.87平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2021年7月前完成 |  | 2021年7月已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 2021年8月前完成 |  | 2021年8月已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年9月前完成 |  | 2021年9月已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过141.389775万元 |  | 135.558107万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 良好 |  | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |