项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展－－职业素养提升－－校园生态环境和育人环境改善与提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隗合亭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671038987 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 304.094588 | 304.094588 |  | 303.16869 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 304.094588 | 304.094588 |  | 303.16869 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面组织开展校园安全隐患排查，做到突出重点、查找隐患、及时排除、不留死角，确保万无一失。扎实开展师生安全教育，增强风险意识和防范能力，夯实安全责任，筑牢校园安全防线。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标. 全面组织开展校园安全隐患排查，做到突出重点、查找隐患、及时排除、不留死角，确保万无一失。扎实开展师生安全教育，增强风险意识和防范能力，夯实安全责任，筑牢校园安全防线。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 90分 | 数量指标 | 卫生间等设施管理与维修 |  |  | 60人/月 | 60人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室废液处理 |  |  | 2公斤 | 0 | 4.5 |  | 0 |  | 疫情原因未开展实训，没有废液产生 |  |
|  |  |  | 配电室运行维护及预防性试验 |  |  | 1年 | 1年 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯日常维护保养 |  |  | 6台 | 6台 | 4.5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 校园生活垃圾清运 |  |  | 12月 | 12月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 消防设施电气防火检测 |  |  | 1次 | 1次 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 供配电系统维护 |  |  | 48人/月 | 48人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 消防系统维护 |  |  | 36人/月 | 36人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 食堂排烟管道清理 |  |  | 4次 | 4次 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响清理及时性有待提高 |  |
|  |  |  | 自备井水质检测 |  |  | 8次 | 8次 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响检测及时性有待提高 |  |
|  |  |  | 化粪池清掏 |  |  | 200辆 | 200辆 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响维护及时性尚有欠缺，以后加强及时维护 |  |
|  |  |  | 锅炉供暖系统维护 |  |  | 39人/月 | 39人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 隔油池清掏 |  |  | 50辆 | 50辆 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响清掏及时性有待提高 |  |
|  |  |  | 中水处理站维保 |  |  | 24人/月 | 24人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 给排水系统维护 |  |  | 36人/月 | 36人/月 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响维护及时性尚有欠缺，以后加强及时维护 |  |
|  |  |  | 东西区自备井运行 |  |  | 12人/月 | 12人/月 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷检测 |  |  | 1次 | 1次 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 燃气运行管理费 |  |  | 1项 | 1项 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生间等区域保洁与维护 |  |  | 240人/月 | 240人/月 | 4.5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 安防系统设施维护 |  |  | 12月 | 12月 | 4.5 |  | 4 |  | 受疫情影响维护及时性尚有欠缺，以后加强及时维护 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.5 |  |  |  |