项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-雨污水分流改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨春健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64871026 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 498.88 | 471.388107 |  | 471.388107 |  | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.88 | 471.388107 |  | 471.388107 |  | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，达到解决学校雨水、污水、医疗废水混合排放、食堂隔油池、化粪池容易堵塞的问题，符合市政污水排放要求的标准。通过该项目的实施，使学校长期以来存在的雨、污水混合排放，医疗废水无法排放的问题得以彻底解决。学校地处国家会议中心和奥运村附近，地理位置特殊，国家、北京市许多重大会议均在此举办，对周边单位的环境安全极其重视和关注。多年来，学校因雨水、污水排水管线未进行分离，造成雨、污水混合排放，多次受到水政监察大队的检查和行政询问，要求对此问题进行整改。通过该项目的实施，解决雨、污水混合排放，疏通隔油池、化粪池的问题，为实现保护环境、绿色发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 该项目完成后，解决了雨、污水混合排放，疏通隔油池、化粪池的问题，为实现保护环境、绿色发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.拆除管道305米；2.拆除井5座，拆除雨水口19个；3.挖土方1862立方米；4.铺设塑料管379米；5.砌筑井12座、雨水口27座；6.污水胀管490米；7.改造化粪池5座。 |  |  | 1.拆除管道305米；2.拆除井5座，拆除雨水口19个；3.挖土方1862立方米；4.铺设塑料管379米；5.砌筑井12座、雨水口27座；6.污水胀管490米；7.改造化粪池5座。 | 1.拆除管道305米；2.拆除井5座，拆除雨水口19个；3.挖土方1862立方米；4.铺设塑料管379米；5.砌筑井12座、雨水口27座；6.污水胀管490米；7.改造化粪池5座。 | 30 |  |  | 30 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 | 100% | 20 |  |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2022年6-12月组织工程实施。 |  |  | 2022年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2022年6-12月组织工程实施。 | 75% | 10 |  |  | 7.5 | 受疫情影响开工稍晚。全面筹划，提高时效。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金总额 |  |  | 498.88 | 471.388107 | 10 |  |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目完成后解决学校雨水、污水、医疗废水混合排放、食堂隔油池、化粪池容易堵塞的问题，符合市政污水排放要求的标准。 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患、美化环境。 |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生满意度 |  |  | 95% | 96% | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.5 |  |  |