项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目-北京市数字教育中心（北京电化教育馆）办公楼区域安全修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾鹏鲁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911008 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 219.277391 | 219.277391 | 214.733378 |  | 10 | 97.93% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 219.277391 | 219.277391 | 214.733378 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、落实《关于市委教育工委市教委所属事业单位改革方案》，人员编制增加后，对办公用房、会议室等进行重新布置整修，满足职工最基本的办公条件。 2、维修改造办公楼、室外地面、屋面防水、安装门窗等，改善职工工作环境，满足基本工作需求。 3、符合工程施工质量验收相关要求。 |  |  |  |  |  | 完成办公楼区域修缮，对房屋内外进行整修，改善办公环境，提升办公质量，满足基本工作需要。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 办公楼装修改造工程-土建 |  | 挖填方13.04立方米，砌砖6.1立方米，混凝土基础及圈梁2.38立方米，钢筋0.057吨，植筋24根，拆除墙体25.95立方米，掏砌门窗洞口2个。 | 挖填方13.04立方米，砌砖6.1立方米，混凝土基础及圈梁2.38立方米，钢筋0.057吨，植筋24根，拆除墙体25.95立方米，掏砌门窗洞口2个。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 办公楼装修改造工程-装修工程 |  | 墙地面防水304.82平米，拆装石材坡道及台阶17.62平米，铺地砖墙砖693.43平米，踢脚砖356.29米，墙面抹灰铲除及恢复1429.99平米，天棚吊顶拆除及新做512.27平米，墙面涂料粉刷1032.93，天棚涂料粉刷455.33平米，主席台拆除及新做43.86平米，新做铝合金玻璃隔断110.97平米，安装窗帘杆8.49米、窗帘22.07平米，安装石材窗台板4.16平米，安装厕所隔断57.49平米，安装洗漱台1.08平米，安装镜子2.4平米、卫生纸盒3个。 | 墙地面防水304.82平米，拆装石材坡道及台阶17.62平米，铺地砖墙砖693.43平米，踢脚砖356.29米，墙面抹灰铲除及恢复1429.99平米，天棚吊顶拆除及新做512.27平米，墙面涂料粉刷1032.93，天棚涂料粉刷455.33平米，主席台拆除及新做43.86平米，新做铝合金玻璃隔断110.97平米，安装窗帘杆8.49米、窗帘22.07平米，安装石材窗台板4.16平米，安装厕所隔断57.49平米，安装洗漱台1.08平米，安装镜子2.4平米、卫生纸盒3个。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 办公楼装修改造工程-安装工程 |  | 拆除及安装散热器20组，恒温阀20个，塑料线槽525米，网络插座166个，网络双绞线4266.2米，接线盒166个，安装烘手器1个、排风扇2个，安装照明开关插座33个，配管762.43米及配线2325米，安装各种灯具73套，安装给排水管道54.22米，安装阀门3个、拖布池2个，拆除大便器5个，安装蹲便器12个，安装清扫口4个，安装地漏6个，安装洗脸盆4个，安装淋浴器8个，拆除原有淋浴器4个，更换小便斗2个，拆除电热水器1台，新安装2台。 | 拆除及安装散热器20组，恒温阀20个，塑料线槽525米，网络插座166个，网络双绞线4266.2米，接线盒166个，安装烘手器1个、排风扇2个，安装照明开关插座33个，配管762.43米及配线2325米，安装各种灯具73套，安装给排水管道54.22米，安装阀门3个、拖布池2个，拆除大便器5个，安装蹲便器12个，安装清扫口4个，安装地漏6个，安装洗脸盆4个，安装淋浴器8个，拆除原有淋浴器4个，更换小便斗2个，拆除电热水器1台，新安装2台。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 办公楼装修改造工程-门窗改造工程 |  | 除门37樘、塑钢窗21个，安装玻璃门14樘、木门30樘、防火门6樘，拆除塑钢窗21个，安装断桥铝合金窗32个，安装玻璃幕墙隔断32.4平米。 | 除门37樘、塑钢窗21个，安装玻璃门14樘、木门30樘、防火门6樘，拆除塑钢窗21个，安装断桥铝合金窗32个，安装玻璃幕墙隔断32.4平米。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 室外附属工程-室外道路 |  | 拆除垫层及砖面层3021.77平米，新做垫层及石材地面3021.77平米。 | 拆除垫层及砖面层3021.77平米，新做垫层及石材地面3021.77平米。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 室外附属工程-雨水管道 |  | 管沟挖土方530.51米，回填土409.55立方米，回填砂102.52立方米，雨水管道敷设245.67米，砌筑雨水口15座、雨水检查井7座。 | 管沟挖土方530.51米，回填土409.55立方米，回填砂102.52立方米，雨水管道敷设245.67米，砌筑雨水口15座、雨水检查井7座。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 室外附属工程-污水管道 |  | 管沟挖土方146.36米，回填土113.1立方米，回填砂28.14立方米，污水管道敷设94.24米，砌筑污水检查井5座、12立方化粪池1座。 | 管沟挖土方146.36米，回填土113.1立方米，回填砂28.14立方米，污水管道敷设94.24米，砌筑污水检查井5座、12立方化粪池1座。 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 室外附属工程-围墙及大门 |  | 拆除及围墙抹灰430.9平米，涂料粉刷430.9平米，拆除及安装电动横移大门27.82平米。 | 拆除及围墙抹灰430.9平米，涂料粉刷430.9平米，拆除及安装电动横移大门27.82平米。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 屋面防水工程-拆除、安装 |  | 拆除及新做防水层1452.76平米、保温层1206.02平米、女儿墙抹灰层325.44平米，屋面排气管16根。 | 拆除及新做防水层1452.76平米、保温层1206.02平米、女儿墙抹灰层325.44平米，屋面排气管16根。 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 9.6 |  | 相关支撑材料不充分，除了专家验收以外，还应有日常使用或日常状态的效果证明材料。今后将加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2023年12月前实施完毕 | 2023年12月前实施完毕 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 招标采购时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 项目预算控制数： |  | ≤219.277391万元 | 214.733378万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 26.4 |  | “履职基础、公共服务能力、办公环境得到提升”为定性指标，不易量化验证。今后将更科学合理地设定绩效指标。 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥85% | =100% | 10 | 5.6 |  | 满意度调查对象选取不够全面。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面的有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.4 |  |  |  |