附件1
学生视力健康抽查工作规范

一、适用范围

适用于对小学生、初中生、高中生进行视力健康状况抽查工作。其中，抽查学生的近视率与各省份普测的学生近视率对比后，确定2018年各省份学生总体近视率。

二、检查内容

视力。
三、抽查人员

由专业人员组成。
四、检测器材
视力检查表应符合国家标准（GB11533标准对数视力表）的规定。

五、检查方法

（一）受检学生距视力表5米处站立，用遮眼板将右眼轻轻遮上，先查左眼，后查右眼，均为裸眼视力。

（二）先从5.0一行视标认起。如看不清再逐行上查，如辨认无误则逐行下查。要求每个视标的识别时间不超过5秒。规定4.0～4.5各行视标中每行不能认错1个；4.6～5.0各行视标中每行不能认错2个；5.1～5.3各行中每行不能认错3个。超过这一规定就不再往下检查，而以本行的上一行记为该受检学生的视力。

（三）如5米处不能辨认视力表最上一行视标时，令受检学生站立于距视力表2.5米处或l米处进行检查。所得视力值应分别减去校正数值0.3或0.7后，记为该受检学生的视力。

[例1]某受检学生在5米处不能辨认最上一行视标，令其在2.5米处检查。所得视力为4.2，则4.2-0.3＝3.9，该受检眼视力即为3.9。

[例2]某受检学生在5米和2.5米处都不能辨认最上一行的视标，令其在1米处检查。所得视力为4.2，则4.2-0.7＝3.5，该受检学生视力为3.5。

（四）凡视力小于5.0者，为视力低下。其中，小于5.0大于等于4.8，为轻度；4.6-4.8，为中度；4.5及4.5以下，为重度视力低下。对视力低下者，使用串镜检查，判断有无屈光不正。若正片视力下降，负片视力提高者为近视，反之为远视。串镜检查视力不进步者为“其它原因”。

（五）视力记录方式：将受检学生的左、右眼裸眼视力，分别记入记录表中相应位置。

[例]某受检学生左、右眼裸眼视力分别为5.0和4.6，应在与“左眼”同列的表格内填入5.0，在与“右眼”同列的表格内填入4.6。
（六）串镜校正和屈光不正记录方式：以“↓”代表视力下降，以“↑”代表视力提高，以“0”代表视力无变化。将串镜校正结果分别填入相应的表格内，并将相应代码记入屈光不正所对应的“左眼”、“右眼”方格内。代码为“正常”=0，“近视”=1，“远视”=2，“其他”=3。

[例1] 某受检学生视力不良。串镜检查后，左、右眼都呈正片视力下降，负片视力提高。在与串镜校正的“左眼”、“右眼”同列内，正片处都注上↓，负片处都注上↑。因左眼、右眼均判断为“近视”，故在屈光不正的“左眼”、“右眼”同列表格内，填入1。

[例2]某受检学生视力不良。串镜检查后，左眼呈正片视力提高，负片下降，判断为“远视”；右眼则用正、负片视力都无变化，判断为“其他”。所以，应在串镜校正的“左眼”同列内，正片处注上↑，负片处注上↓；在“右眼”同列内，正、负片处都注上0。因此，在屈光不正的“左眼”、“右眼”同列表格内，应分别填入2（远视）和3（其他）。

六、注意事项

（一）抽查人员应穿白大衣或工作服、戴好口罩及帽子、清洗双手。
（二）检查视力前，应准备好视力表、遮眼板和指示杆。指示杆的头端不能太细，并应漆成黑色。同时，应向受检学生讲解检查视力的目的、意义和方法，取得合作。并询问是否有学生正在佩戴有隐形眼镜（包括软镜和硬镜）或者夜戴角膜塑形镜，如有，应文字注明在记录表上。配戴眼镜者（包括隐形眼镜）应摘去眼镜，检查裸眼视力。
（三）视力表悬挂高度应使视力表5.0行视标与受检学生的双眼等高。
（四）视力表应采用人工照明，如用直接照明法，照度应不低于300勒克斯；如用后照法（视力表灯箱），则视力表白底的亮度应不低于20Ocd/m2。若无条件时，可采用自然光照明，光线应充足。视力表应避免阳光或强光直射。照明力求均匀、恒定、无反光、不眩目。
（五）检查前提醒受检学生不要揉眼，检查时不要眯眼、斜视、偷看、往前伸。检测人员应随时注意监督。

（六）用遮眼板时，要提醒受检学生不要压迫眼球，以免影响视力。
（七）检查在室内进行时，受检学生从室外进入后应有15分钟以上适应时间，不能立即测试。不宜在紧张视近工作、剧烈运动或体力劳动后即刻检查视力。
（八）抽查场地应干净、整洁，并保持安静；面积大小及光照强度应满足国家标准GB 11533中关于视力表使用的检查距离及照明要求。
（九）确认为佩戴角膜塑形镜的受检学生计入近视样本。
七、数据记录

抽查人员应对视力抽查结果进行记录，包括受检学生基本信息（姓名、学号等）、双眼裸眼视力、串镜检查结果。
PAGE  
2

