附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-定额1（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952228 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.9 |  | 85.31339 | 85.31339 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88.9 |  | 85.31339 | 85.31339 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：更换红庙校区7号宿舍楼火灾报警系统； 目标2：更换红庙消防中控室报警主机； 目标3:补充红庙校区1号楼部分办公室烟感报警点位； 目标4：博学楼防火门更换； 目标5:图书馆古籍珍藏馆气灭系统安装； |  |  |  |  |  | 目标1：更换红庙校区7号宿舍楼火灾报警系统； 目标2：更换红庙消防中控室报警主机； 目标3:补充红庙校区1号楼部分办公室烟感报警点位； 目标4：博学楼防火门更换； 目标5:图书馆古籍珍藏馆气灭系统维修； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：报警器数量 |  | 116 |  | 116 | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：报警主机 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：气灭系统 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 2.5 |  | 原系统可用，只换气瓶 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：烟感覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：防火门耐火时间 |  | >1.5h |  | >1.5h | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：感烟探测器灵敏度 |  | <0.5dB/m |  | <0.5dB/m | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招标进度 |  | 30d |  | 30d | 4 |  | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：施工进度 |  | 45d |  | 50d | 4 |  | 3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：调试进度 |  | 15d |  | 15d | 4 |  | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：结算进度 |  | 30d |  | 20d | 4 |  | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  | 89.9 |  | 89.5 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备成本 |  | >=54.45 |  | >=54.45 | 4 |  | 3.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：监理成本 |  | 2.23 |  | 2.23 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：设计成本 |  | 1.97 |  | 1.97 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：火情报警率 |  | >92% |  | 92% | 15 |  | 14.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：火警误报率 |  | <5% |  | 3% | 15 |  | 14.6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9.96 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96．36 |  |  |  |