附件2

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—教工食堂改造（中央现代） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵庆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60798132 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.086863 |  | 117.086863 | 116.685117 |  | 10 | 99.66% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 117.086863 |  | 117.086863 | 116.685117 |  | — | 99.66% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保证教工食堂达标及教职工的饮食安全，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 保证了教工食堂达标及教职工的饮食安全，消除安全隐患。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数量指标 | 内墙、地面、天棚、门窗及隔断、电气改造、给排水管道改造、采暖及附件、隔油池、路面及路缘石 |  | 内墙：1121平米、地面：358.66平米、天棚：521.65平米、门窗及隔断：169.75平米、电气改造：管线3040m、灯具46套、电缆桥架89m、配电箱5台、插座71个；给排水管道：排水177.93m、给水257.41m；采暖及附件：暖气片刷漆36组、管道刷漆326.6平米、更换阀门62个,安装蹲便器4个、小便器1个、洗手盆2个；隔油池：1座；路面:360平米，路缘石180m |  | 内墙：1121平米、地面：358.66平米、天棚：521.65平米、门窗及隔断：169.75平米、电气改造：管线3040m、灯具46套、电缆桥架89m、配电箱5台、插座71个；给排水管道：排水177.93m、给水257.41m；采暖及附件：暖气片刷漆36组、管道刷漆326.6平米、更换阀门62个,安装蹲便器4个、小便器1个、洗手盆2个；隔油池：1座；路面:360平米，路缘石180m | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备、实施、验收。 |  | 前期准备2020年7月前完成、8月实施完成、9月验收完成。 |  | 前期准备、实施、验收均按期完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 教工食堂改造项目成本控制在工程费108.614901万元，设计费4.887671万元，监理费3.584292万元以内 |  | 工程费108.614901万元，设计费4.887671万元，监理费3.584292万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30%） | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 达标率100% |  | 达标率80% | 20 | 16 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 可长期发挥作用。 |  | 可长期发挥作用。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标10% | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  | 98% |  | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.97 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。