## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京学校校园网核心机房建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张德全 |  | 项目实施责任人联系电话 | 89537391
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 528.2064
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 528.2064
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过本信息化项目的建设，为学校校园网建设奠定坚实基础，为学校现代化办学创造有利条件，为教师的教育教学提供重要保障。 主要实施内容包括： 机房物理环境建设（包含静电地板、吊顶、防火门、墙面、机柜、桥架、机房气灭等内容）；机房基础运行支持建设（UPS、空调设备安装、机房内综合布线、基础网络建设等）；机房运行保障平台建设（机房动力环境监控建设、机房安保系统建设）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交换机 | 购置1台24口交换机 |  | 1（台）
|  |  | 服务器 | 购置1台服务器 |  | 1（台）
|  |  | 模块化机柜 | 购置30台模块化机柜 |  | 30（台）
|  |  | 机柜密封冷通道组件 | 4个控制天窗 |  | 4(个)
|  |  |  | 20个全玻璃天窗 |  | 20(个)
|  |  |  | 4个深围框 |  | 4(个)
|  |  |  | 24个线槽 |  | 24(个)
|  |  |  | 4个PAD安装件 |  | 4(个)
|  |  |  | 2个pad安装支架 |  | 2(个)
|  |  |  | 2个安装指南及辅料 |  | 2(个)
|  |  |  | 8个机柜下封板 |  | 8(个)
|  |  |  | 24个机柜顶部围板 |  | 24(个)
|  |  |  | 4个电动推拉门 |  | 4(个)
|  |  |  | 4个RGB-LED灯 |  | 4(个)
|  |  |  | 2只照明系统-LED地脚灯 |  | 2（只）
|  |  | 模块UPS不间断电源 | 4台一体化UPS机柜-UPS5000-E-125K-HABBS-380/400/415V-MCCB输入-不包含空调配电模块 |  | 4(台)
|  |  |  | 4个24路三相空调配电模块-C63/3P*8-ABB |  | 4(个)
|  |  |  | 12个功能模块-25kVA功率模块-2U-UPS5000-E |  | 12(个)
|  |  |  | 4个监控和告警电缆-LBS线缆-10m-(D15母)-(CC8P0.48黑(S))-(D15母) |  | 4(个)
|  |  |  | 128只蓄电池 |  | 128(个)
|  |  |  | 4个电池基础柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H) |  | 4(个)
|  |  |  | 4个电池柜附件-T5-400A开关组件-配套iBattery |  | 4(个)
|  |  |  | 4个电池柜iBAT选件 |  | 4(个)
|  |  |  | 4个远程脱扣组件-T4/T5开关-220VDC-配套iBattery |  | 4(个)
|  |  |  | 4个电池辅柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H) |  | 4(个)
|  |  |  | 128个功能模块-iBAT3.0_12V-检测电池内阻,电压,极柱温度等参数-12V电池用 |  | 128(个)
|  |  |  | 128个热敏电阻组件-10000ohm-NTC-wire_mouting(M6)-300 mm |  | 128(个)
|  |  |  | 4个功能模块-iBOX2.0-智能电池管理采集模块 |  | 4(个)
|  |  | 模块化行间精密空调 | 2台智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A042H |  | 2（台） | 2
|  |  |  | 4台智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A042H |  | 4（台） | 4
|  |  |  | 6台智能温控产品-风冷-室外机-NetCol500 |  | 6（台） | 6
|  |  |  | 8米智能温控产品配套件-铜管组件-7/8"(气管)&5/8"(液管)*25m |  | 8（米） | 8
|  |  |  | 8罐智能温控产品备件-制冷剂-R410A |  | 8（罐） | 8
|  |  |  | 6个100mm深围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景-配合一体化UPS柜/一体化配电柜/模块化精密配电柜/600mm宽空调使用 |  | 6（个） | 6
|  |  | 机房动力环境监控系统 | 2套能源控制中心Pro版本 |  | 2（套）
|  |  |  | 12个网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口 |  | 12（个）
|  |  |  | 2台VCN510-8(2盘位,8路接入,单电源 60W)-带2*8T硬盘 |  | 2（台）
|  |  |  | 2个平板PAD和Wifi信号转换组件-不含PAD安装件 |  | 2（个）
|  |  |  | 6个IPC6325-WD-VR 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10) |  | 6（个）
|  |  |  | 12个门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg |  | 12（个）
|  |  |  | 2个天窗执行器-POE |  | 2（个）
|  |  |  | 52个照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000MW |  | 52（个）
|  |  |  | 2个交流执行器-ZigBee,用于通道照明,PAD供电 |  | 2（个）
|  |  |  | 4个指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景 |  | 4（个）
|  |  |  | 4个传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee |  | 4（个）
|  |  |  | 2个传感器-非定位式水浸传感器 |  | 2（个）
|  |  |  | 6个传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m |  | 6（个）
|  |  |  | 6个控制器-温湿度采集模块-温湿度传感器 |  | 6（个）
|  |  |  | 160个束线座 |  | 160（个）
|  |  |  | 2个蜂鸣器 |  | 2（个）
|  |  | 机房管理系统 | 1套Light Application Data Management Software Package(5.6 S) |  | 1（套）
|  |  |  | 1套基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入 |  | 1（套）
|  |  |  | 1套3D可视化平台(中小型DC场景) |  | 1（套）
|  |  |  | 1套可选软件-能效管理-License |  | 1（套）
|  |  |  | 1套可选软件-工单管理-License |  | 1（套）
|  |  |  | 1套可选软件-3D视图软件授权-License |  | 1（套）
|  |  |  | 1套可选软件-制冷优化(风冷) |  | 1（套）
|  |  |  | 1套50个机柜电子巡检授权 |  | 1（套）
|  |  | 机房配套专用线缆 | 120米电子电力线缆-600V/1000V-ZA-YJV-(4x185+1x95)mm^2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑)-424A |  | 120（米）
|  |  |  | 42个裸压端子-DT-185mm^2-M12-500A-镀锡 |  | 42（个）
|  |  |  | 18个裸压端子-DT-95mm^2-M12-320A-镀锡 |  | 18（个）
|  |  |  | 60米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-70mm^2-黑-213A-单芯双层绝缘-CE (单位:米) |  | 60（米）
|  |  |  | 58个裸压端子-JG-95mm^2-M10-250A-镀锡 |  | 58（个）
|  |  |  | 60米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-70mm^2-红-213A-单芯双层绝缘-CE (单位:米) |  | 60（米）
|  |  |  | 60米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-70mm^2-蓝-213A-单芯双层绝缘-CE (单位:米) |  | 60（米）
|  |  |  | 4个线束-FusionModule2000-65AH/100AH-50mm^2-兼容32~40节电池-匹配24022489(5min放电),24022490(5min放电),24021291(5min放电)-带辅柜 |  | 4（个）
|  |  |  | 686米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-3x6mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-46A-户外电缆-CE (单位:米) |  | 686（米）
|  |  |  | 250个普通端子-单线冷压端子-6mm^2-0.02m-插深12mm-黑色 |  | 250（个）
|  |  |  | 130个裸压端子-OT-6mm^2-M6-镀锡-12~10AWG-黄色 |  | 130（个）
|  |  |  | 160米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x10mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-63A-户外电缆-CE (单位:米) |  | 160（米）
|  |  |  | 46个普通端子-单线冷压端子-10mm^2-0.022m-插深12mm-乳白色 |  | 46（个）
|  |  |  | 94个裸压端子-OT-10mm^2-M6-镀锡-圆形裸端子 |  | 94（个）
|  |  |  | 180米电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-27A-户外电缆-CE (单位:米) |  | 180（米）
|  |  |  | 180米电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米) |  | 180（米）
|  |  |  | 58个裸压端子-单线冷压端子-2.5mm^2-镀锡-插深12mm-蓝色 |  | 58（个）
|  |  |  | 22个裸压端子-OT-2.5mm^2-M6-镀锡-16~14AWG-蓝色 |  | 22（个）
|  |  |  | 46个裸压端子-单线冷压端子-1.5mm^2-镀锡-插深12mm-黑色 |  | 46（个）
|  |  |  | 162米电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) |  | 162（米）
|  |  |  | 118个裸压端子-OT-16mm^2-M8-镀锡-圆形裸端子 |  | 118（个）
|  |  |  | 4条电源电缆-0.8m-6mm^2-黄绿-(OT6-6)-(227IEC02-6^2黄绿)-(OT6-6) |  | 4（条）
|  |  |  | 2个线束-FusionModule2000-L1层供电 |  | 2（个）
|  |  |  | 2条FM2000 氛围灯供电线缆 |  | 2（条）
|  |  |  | 12条信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 12（条）
|  |  |  | 14条信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 14（条）
|  |  |  | 8个线束-FusionModule2000-智能插座级联线-4.5m |  | 8（个）
|  |  |  | 2条信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 2（条）
|  |  |  | 2个线束-FusionModule2000-系统标配监控线缆-供电专用 |  | 2（个）
|  |  |  | 6条信号电缆-NetCol5000温湿度板信号线-10m-网口6位-(CC4P0.48黑(S))-网口6位 |  | 6（条）
|  |  |  | 100条对称双绞线缆-100ohm-超五类线-0.51mm-24AWG-8芯-PANTONE 430U-配插头14080082 |  | 100（条）
|  |  |  | 40个水晶头-8PIN-8bit-非屏蔽-水晶插头-配25050014 |  | 40（个）
|  |  |  | 8条信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 8（条）
|  |  |  | 16条信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 16（条）
|  |  |  | 10个线束-FusionModule2000-翻转天窗电磁锁级联线缆 |  | 10（个）
|  |  |  | 2个线束-FusionModule-PAD充电插座电源线 |  | 2（个）
|  |  |  | 2个线束-FusionModule2000-照明系统线缆 |  | 2（个）
|  |  |  | 4条信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 |  | 4（条）
|  |  |  | 4条监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m-浸锡线-(4*CC2P0.48黑(S))-浸锡线-供电专用 |  | 4（条）
|  |  |  | 2条监控和告警电缆-BCB/CIM通讯线缆-7m-浸锡线-(CC2P0.48黑(S))-浸锡线-供电专用 |  | 2（条）
|  |  |  | 14制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 |  | 14
|  |  |  | 2个FusionModule2000辅料包 |  | 2（个）
|  |  |  | 1个网络设备-短信猫-告警短信发送-GSM(GSM 900/1800Mhz,含3M天线,电源转接头) |  | 1（个）
|  |  |  | 5条制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 |  | 5（条）
|  |  | 机房装饰工程 | 机房装饰工程一套，含120平米机房顶面、地面、墙面的装饰装修工程
|  | 质量指标 | 系统验收合格率： | 100%
|  |  | 系统平均使用寿命： | ≥7年
|  |  | 故障处理 | 系统故障率： ≤2% 故障响应率： ≥100% 故障排除率： ≥99%
|  | 进度指标 | 项目进度 | 需求方案设计时间：2020年11月前 招标采购时间：2021年2月前 验收时间: 2021年5月前 投入使用：2021年5月
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不高于528.206445 万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标： | 加强学校办学基础设施建设，提供基础的校园网运行环境，将推动教育教学协调发展，提高教学效率，节约人力成本。
|  |  | 社会效益指标： | 满足学校的办学需求，使学校的办学条件能够达到相应的办学要求，提升学校的整体教育教学实力，保证学校教育教学有效开展，使学生在现代化环境中学习知识、快乐生活。
|  |  | 可持续影响指标： | 拓展了学校的发展空间，有利于学校教育教学改革创新，为学校加快教育现代化、提高教学质量、提升学校办学品位、扩大学校声誉创造有利条件，也必将促进区域基础教育的发展。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度： | ≥95%

## Sheet1
控制天窗 | 4(个)
全玻璃天窗 | 20(个)
深围框 | 4(个)
线槽 | 24(个)
PAD安装件 | 4(个)
pad安装支架 | 2(个)
安装指南及辅料 | 2(个)
机柜下封板 | 8(个)
机柜顶部围板 | 24(个)
RGB-LED灯 | 4(个)
监控和告警电缆 | 4(个)
电池柜附件 | 4(个)
电池柜iBAT选件 | 4(个)
远程脱扣组件 | 4(个)
功能模块-IBAT3.0 | 128(个)
热敏电阻组件 | 128(个)
智能温控产品配套件-铜管组件 | 8(个)
智能温控产品备件-制冷剂 | 8(个)
深围框 | 6(个)
网络配件-智能ETH插座 | 12(个)
平板PAD和Wifi信号转换组件 | 2(个)
红外变焦半球 | 6(个)
门禁系统-磁力锁 | 12(个)
天窗执行器 | 2(个)
照明系统-LED灯 | 52(个)
ZIGBEE交流执行器 | 2(个)
传感器-烟感/温感 | 4(个)
传感器-水浸 | 2(个)
水浸绳 | 6(个)
控制器 | 6(个)
束线座 | 160(个)
蜂鸣器 | 2(个)
电子电力线缆-ZA-YJV-(4x185+1x95)mm² | 120(个)
裸压端子-DT-185mm² | 42(个)
裸压端子-DT-95mm² | 18(个)
电源线-ZA-RVV-70mm² | 60(个)
裸压端子-JG-95mm² | 58(个)
电源线-ZA-RVV-70mm² | 60(个)
电源线-ZA-RVV-70mm² | 60(个)
线束 | 4(个)
电源线-ZA-RVV-3x6mm² | 686(个)
普通端子-6mm² | 250(个)
裸压端子-6mm² | 130(个)
电源线-ZA-RVV-5x10mm² | 160(个)
普通端子-10mm² | 46(个)
裸压端子-10mm² | 94(个)
电源线-ZA-RVV-5x2.5mm² | 180(个)
电源线-SJTW-3x16AWG | 180(个)
裸压端子-单线冷压端子-2.5mm² | 58(个)
裸压端子-OT-2.5mm² | 22(个)
裸压端子-单线冷压端子-1.5mm² | 46(个)
电源线-IEC 02(RV)-16mm² | 162(个)
裸压端子-OT-16mm² | 118(个)
电源电缆-0.8m-6mm² | 4(个)
线束 | 2(个)
供电线缆 | 2(个)
信号电缆-3m-网口8位 | 12(个)
信号电缆-5m-网口8位 | 14(个)
线束 | 8(个)
信号电缆-19m-网口8位 | 2(个)
线束监控线缆供电 | 2(个)
信号电缆-温湿度板信号线-10m-网口6位 | 6(个)
对称双绞线缆-超五类线-0.51mm | 100(个)
水晶头 | 40(个)
信号电缆-标准网线-5m-网口8位 | 8(个)
信号电缆-标准网线-3m-网口8位 | 16(个)
线束-翻转天窗电磁锁级联线缆 | 10(个)
线束-PAD充电插座电源线 | 2(个)
线束-照明系统线缆 | 2(个)
信号电缆-标准网线-19m-网口8位 | 4(个)
监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m | 4(个)
监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m | 2(个)
制式电源线-1.5m | 14(个)
辅料包 | 2(个)
制式电源线-1.5m | 5(个)
交换机：网络设备 | 1(台)
机柜封闭冷通道组件：电动推拉门 | 4(台)
机柜封闭冷通道组件：照明系统 | 2(台)
模块UPS不间断电源：功能模块 | 4(台)
机房动力环境监控系统：VCN510 | 2(台)
网络设备-短信猫 | 1(台)
能源控制中心 | 2(个)
机房动力环境监控系统：指纹/密码/刷卡门禁系统 | 4(个)
机房管理系统-数据管理中心 | 1(个)
机房管理系统-基础软件 | 1(个)
机房管理系统-3D可视化平台 | 1(个)
机房管理系统-能效管理-授权 | 1(个)
机房管理系统-工单管理-授权 | 1(个)
机房管理系统-3D视图软件-授权 | 1(个)
机房管理系统-制冷优化 | 1(个)
机房管理系统-50个机柜电子巡检-授权 | 1(个)