京教基〔2008〕1号附件：
北京市普通高中通用技术（必修）教学设备配备标准
一、本标准依据教育部《普通高中课程方案（实验）》和《普通高中技术课程标准（实验）》之三通用技术及《北京市普通高中新课程通用技术学科教学指导意见和模块学习要求》制定。
二、配置数量按学校适宜规模24、30、36班，每班45人的标准计算。不在适宜规模范围内的学校，应以满足通用技术课程教学需要为原则，对配置数量进行调整。
三、教学设备、器材的配置分为必配和选配，表中“数量”有“（ ）”的项目为选配项目，学校可根据实际需要配备。

四、凡进入学校的教学设备、器材必须经国家检测机构检验合格，其中专用设备必须经省级以上教育行政部门或其指定的机构审定合格；各类教学软件、视听资料必须是国家合法出版物。

五、消耗性材料是保证教学实践活动顺利进行的重要条件，学校应根据教学需要及时配备和补充。
	序号
	名  称
	规格型号功能
	单位
	数量
	执行标准代号
	备  注

	
	
	
	
	24班
	30班
	36班
	
	

	一
	技术设计室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	绘图工具
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	擦图片
	
	片
	48
	48
	48
	
	

	1.2
	三角板
	300mm
	付
	48
	48
	48
	
	

	1.3
	圆规
	150mm
	个
	48
	48
	48
	
	

	1.4
	圆规
	小圈圆规
	个
	48
	48
	48
	
	

	1.5
	绘图板
	3号
	块
	48
	48
	48
	
	

	1.6
	丁字尺
	与绘图板配套
	支
	48
	48
	48
	
	

	2
	模型
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	各种螺丝连接模型
	M8×30、M10×40、M16×60等
	套
	1
	1
	1
	
	

	2.2
	铆、黏、焊接模型
	
	套
	1
	1
	1
	
	

	2.3
	绘图模型
	点、线、面投影，实体投影及三视图模型
	套
	1
	1
	1
	
	

	2.4
	简单零件模型
	多种，各一
	套
	2
	2
	2
	
	

	2.5
	框架结构模型
	可拼接
	套
	24
	24
	24
	
	

	2.6
	台灯
	不同样式，各一
	个
	
	
	
	GB/T 9473
	根据需要配置

	2.7
	照度计
	
	台
	(7)
	(7)
	(7)
	JB/T 7403
	

	2.8
	电子电路试验器
	
	台
	(24)
	(24)
	(24)
	
	

	2.9
	桥梁承重试验器
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.10
	自动门模型
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.11
	水箱水位控制模型
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.12
	声控灯系统模型
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.13
	自动升旗系统模型
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.14
	三脚架
	演示用
	个
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.15
	多功能学习用品盒模型
	演示用
	套
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.16
	桥梁模型
	演示用
	套
	1
	1
	1
	
	

	2.17
	榨汁机
	压榨式
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.18
	自发电手电筒
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.19
	稳定性试验仪
	演示用
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.20
	结构与设计套件
	
	套
	(24)
	(24)
	(24)
	
	

	2.21
	流程与设计套件
	
	套
	(24)
	(24)
	(24)
	
	

	2.22
	系统与设计套件
	
	套
	(24)
	(24)
	(24)
	
	

	2.23
	控制与设计套件
	
	套
	(24)
	(24)
	(24)
	
	

	3
	软件及资料
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	图书资料
	电工、木工、钳工和机加工等设计手册；

各类通用技术设计参考书等
	套
	1
	1
	1
	
	根据需要配置

	3.2
	CAD软件
	
	套
	1
	1
	1
	
	

	3.3
	视听资料
	强度试验、技术在各领域的应用等
	套
	1
	1
	1
	
	

	3.4
	经典结构
	挂图、课件
	套
	1
	1
	1
	
	

	4
	学生设计台
	
	套
	(24)
	(24)
	(24)
	
	根据教室情况设计

	5
	资料柜
	
	个
	2
	2
	2
	
	

	6
	展示柜
	
	个
	4
	4
	4
	
	

	二
	技术试验室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	木工制作
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	木工操作台
	1400mm×600mm×780mm，具有独立的分类工具柜，有防护网
	张
	24
	24
	24
	
	根据教室情况设计,可与金工共用

	1.2
	小型木工机床
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	1.3
	羊角锤
	0.5kg
	把
	24
	24
	24
	
	

	1.4
	木工锉
	平锉，中齿150mm
	把
	24
	24
	24
	
	

	1.5
	木工锯
	400mm，齿距2.5mm
	把
	24
	24
	24
	
	

	1.6
	手摇钻
	187mm
	把
	24
	24
	24
	QB/T 2210
	

	1.7
	木砂棒
	30mm×40mm×300mm
	支
	24
	24
	24
	
	可以自制

	1.8
	竹弓钢丝锯
	钢丝长250mm左右
	把
	24
	24
	24
	
	可以自制

	1.9
	木工凿子
	
	套
	24
	24
	24
	QB/T 1201
	

	1.10
	磨刀石
	细砂、粗砂
	套
	1
	1
	1
	
	

	2
	金工制作
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	金工操作台
	1400mm×600mm×780mm，具有独立的分类工具柜，有防护网
	张
	24
	24
	24
	
	根据教室情况设计，可与木工共用

	2.2
	台虎钳
	钳口宽度80mm
	台
	24
	24
	24
	QB/T 1558.1
	固定在金工工作台一侧

	2.3
	平锉
	中齿 150mm
	把
	24
	24
	24
	GB/T 5806
	

	2.4
	半圆锉刀
	中齿 150mm
	把
	24
	24
	24
	GB/T 5806
	

	2.5
	整形锉
	中齿 140mm
	套
	24
	24
	24
	GB/T 5806
	

	2.6
	钢丝钳
	150mm
	把
	24
	24
	24
	QB/T 2442.1
	

	2.7
	锤
	圆头，0.45kg
	把
	24
	24
	24
	
	

	2.8
	活扳手
	150mm
	把
	24
	24
	24
	GB/T 4440
	

	2.9
	划线平台
	400×500
	台
	4
	4
	4
	
	

	2.10
	划规
	
	件
	24
	24
	24
	
	

	2.11
	划针
	
	件
	24
	24
	24
	
	

	2.12
	样冲
	
	件
	24
	24
	24
	
	

	2.13
	钢锯架
	
	把
	24
	24
	24
	
	

	2.14
	手电锯
	7寸
	把
	4
	4
	4
	
	

	2.15
	曲线锯
	轻型
	把
	4
	4
	4
	
	

	2.16
	钢丝刷
	
	把
	24
	24
	24
	
	

	2.17
	铆钉枪
	小型
	个
	4
	4
	4
	
	

	2.18
	丝锥扳手
	
	套
	24
	24
	24
	
	

	2.19
	内六方扳手
	
	支
	24
	24
	24
	
	

	2.20
	丝锥
	M3、M4、M5
	套
	24
	24
	24
	
	

	2.21
	板牙
	M3、M4、M5
	套
	24
	24
	24
	
	

	2.22
	直流手枪钻
	钻头Φ1mm，配钻头钻套，充电式
	把
	4
	4
	4
	
	

	2.23
	剪刀
	150mm，尖头
	把
	24
	24
	24
	QB/T 1966
	

	2.24
	美工刀
	小号
	只
	24
	24
	24
	
	

	2.25
	工具箱
	铁皮制
	只
	24
	24
	24
	
	

	2.26
	机加工设备操作台
	符合安全要求
	张
	(7)
	(7)
	(7)
	
	根据教室情况设计，用于固定台钻、台式砂轮、小型车床以及钻铣两用机床

	2.27
	小型钻铣两用机床
	可加工金属材料、木材;含刀具
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	有安全保护装置

	2.28
	小型车床
	可加工金属材料、木材;含刀具
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.29
	台钻
	最大钻孔直径20mm，含各种钻头
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	JB/T 5245.4
	

	2.30
	台式砂轮机
	砂轮外径125 mm，厚度16 mm，孔径13mm
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	JB/T4143
	

	2.31
	砂带机
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.32
	小型多功能锯床
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.33
	小型激光雕刻机
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	2.34
	小型数控多功能机床
	
	台
	(1)
	(1)
	(1)
	
	

	3
	电工电子
	
	
	
	
	
	
	可与物理实验室共用

	3.1
	电工电子操作台
	1400mm×600mm×780mm，有高中学生电源,有独立电源接口和控制开关，具有独立分类工具柜，具有良好的绝缘防火性能，电源符合安全要求。
	张
	7
	7
	7
	
	

	3.2
	数字万用表
	三位半
	台
	24
	24
	24
	GB/T 13978
	

	3.3
	剥线钳
	
	只
	24
	24
	24
	QB/T 2207
	

	3.4
	测电笔
	
	支
	24
	24
	24
	
	

	3.5
	电工刀
	
	把
	24
	24
	24
	QB/T 2208
	

	3.6
	电烙铁
	不小于20w,含底座
	把
	24
	24
	24
	QB/T 2567
	

	3.7
	吸锡器
	
	把
	24
	24
	24
	
	

	3.8
	螺丝刀
	一字（直径）：3mm、5mm、6mm（胶柄带磁）,各一
十字（直径）：3mm、5mm、6mm（胶柄带磁）,各一
	套
	24
	24
	24
	
	

	3.9
	尖嘴钳
	150mm
	把
	24
	24
	24
	QB/T 2442.3
	

	3.10
	示波器
	≥20MHz，双踪
	台
	1
	1
	1
	GB/T 6585
	

	4
	计量工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	游标卡尺
	0.02mm,0~125mm
	把
	24
	24
	24
	GB/T 1214.2
	

	4.2
	高度游标卡尺
	0~200mm
	个
	4
	4
	4
	GB/T 1214.3
	

	4.3
	万能角度尺
	型号0~320°,精度2'
	个
	4
	4
	4
	
	

	4.4
	千分尺
	0~25mm
	个
	24
	24
	24
	GB/T 1216
	

	4.5
	钢直尺
	300mm
	个
	24
	24
	24
	GB/T 9056
	

	4.6
	钢角尺
	300mm
	个
	24
	24
	24
	
	

	4.7
	钢卷尺
	5m
	盒
	24
	24
	24
	QB/T 2443
	

	4.8
	钩码
	50g×10
	套
	24
	24
	24
	JY105
	

	5
	工具柜
	
	个
	3
	3
	3
	
	根据教室情况设计

	三
	安全防护
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防护眼镜
	防冲击
	付
	48
	48
	48
	
	技术试验室每人各一


	2
	工作服
	
	套
	48
	48
	48
	
	

	3
	工作帽
	
	顶
	48
	48
	48
	
	

	4
	套袖
	
	付
	48
	48
	48
	
	保证技术设计室与技术试验室每人一付

	5
	简易急救箱
	碘酒、药棉、纱布、胶布、创可贴、烫伤药膏等
	个
	2
	2
	2
	
	技术设计室与技术试验室各一

	6
	灭火器
	干粉(中小型)
	台
	10
	10
	10
	GB 4402

GB 4351
	技术设计室与技术试验室配备

	7
	吸尘器
	卧式，真空度为20.5KPA，噪音≤82dB(A)，容量为3.5L
	台
	3
	3
	3
	GB 4706.7
	

	四
	消耗性材料
	
	
	
	
	
	
	根据需要配备,保证教学

	1
	绘图纸
	3号、4号
	张
	
	
	
	
	

	2
	坐标纸
	A3、A4
	张
	
	
	
	
	

	3
	双色记号笔
	
	支
	
	
	
	
	

	4
	机械螺丝
	M3×20，含螺丝帽
	个
	
	
	
	
	

	5
	钉子
	
	千克
	
	
	
	
	

	6
	塑料管
	直径60mm，壁厚3mm，长100mm
	根
	
	
	
	
	

	7
	木板
	400mm×200mm×20mm
	块
	
	
	
	
	

	8
	铁板
	30mm×20mm×5mm
	块
	
	
	
	
	

	9
	木条
	300mm× 25mm×20mm
	根
	
	
	
	
	

	10
	角铁
	30mm×30mm，厚3mm，长400mm
	根
	
	
	
	
	

	11
	自制台灯材料
	
	套
	
	
	
	
	

	12
	自制书架材料
	
	套
	
	
	
	
	

	13
	自制自动水位控制装置材料
	
	套
	
	
	
	
	

	14
	钢锯条
	
	盒
	
	
	
	
	

	15
	美工刀片
	小号
	片
	
	
	
	
	

	16
	木砂纸
	800目
	张
	
	
	
	
	

	17
	聚醋酸乙烯乳液
	白胶
	瓶
	
	
	
	
	

	18
	棉线
	
	卷
	
	
	
	
	

	19
	焊锡
	
	卷
	
	
	
	
	

	20
	松香
	
	盒
	
	
	
	
	

	21
	漆刷
	
	把
	
	
	
	
	

	22
	口罩
	一次性用品
	个
	
	
	
	
	


PAGE  
8

